Переключатель крестовой серии ПК12-21

ТУ3428-003-65667169-2015

ПАСПОРТ

- Основные сведения об изделии, технические данные:

  - Переключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения 380В частоты 50 и 60Гц, постоянного напряжения 220В и применяются для комплектации панелей, пультов, шкафов управления металлорежущих станков и других подобных устройств, для управления которыми необходима мнемоническая связь между направлением перемещения рукоятки переключателя и направлением перемещения рабочего органа управляемого механизма.

Тип переключателя: ПК12-21- ____

Дата выпуска   __________________

  - Технические данные:

| Номинальное напряжение: |  |
| --- | --- |
| постоянного тока | 440В |
| переменного тока | 660В |
| Номинальный ток | 10А |
| Коммутационная износостойкость | 25000 циклов ВО |

  - Сведения о содержании цветных и драгоценных металлов в изделии: Медь (Cu) не более 0,01кг, Цинк (Zn) не более 0,005кг.

- Комплектность

2.1 В состав поставки входят:

- Переключатель _____ шт.

- Паспорт

- Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации переключателей – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель: ООО “Приоритет-Электро”. 429520, Россия, Чувашская респ, Чебоксарский район, д. Яуши, ул. Дорожная, д. 14.

Будем признательны Вам за отзывы и замечания по продукции по тел. (83540)2-96-00

Штамп ОТК

Переключатель крестовой серии ПК12-21

ТУ3428-003-65667169-2015

ПАСПОРТ

- Основные сведения об изделии, технические данные:

  - Переключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения 380В частоты 50 и 60Гц, постоянного напряжения 220В и применяются для комплектации панелей, пультов, шкафов управления металлорежущих станков и других подобных устройств, для управления которыми необходима мнемоническая связь между направлением перемещения рукоятки переключателя и направлением перемещения рабочего органа управляемого механизма.

Тип переключателя: ПК12-21- ____

Дата выпуска   __________________

  - Технические данные:

| Номинальное напряжение: |  |
| --- | --- |
| постоянного тока | 440В |
| переменного тока | 660В |
| Номинальный ток | 10 А |
| Коммутационная износостойкость | 25000 циклов ВО |

  - Сведения о содержании цветных и драгоценных металлов в изделии: Медь (Cu) не более 0,01кг, Цинк (Zn) не более 0,005кг.

- Комплектность

2.1 В состав поставки входят:

- Переключатель _____  шт.

- Паспорт

- Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации переключателей – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель: ООО “Приоритет-Электро”. 429520, Россия, Чувашская респ, Чебоксарский район, д. Яуши, ул. Дорожная, д. 14.

Будем признательны Вам за отзывы и замечания по продукции по тел. (83540)2-96-00

Штамп ОТК